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Опросный лист для заказа мачтовой (столбовой) КТП
Опросный лист   № _____     

Тип ___ КТП_________________      Количество___ (______________________)

Заказчик__________________________________________________________
Контакты: email______________________ тел.___________________________

*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить
	Тип подстанции
	1-столбовая
	2-столбовая
	КТП шкафного типа (сельхозки)

	Марка опоры
	

	Тип трансформатора, кол-во
	ТМГ

	Мощность трансформатора, кВА
	16
	25
	40
	63
	100
	160
	250

	Схема и группа соединений силового трансформатора
	D/Yn-11
	Y/Yn-0
	Y/Zн-Н

	Напряжение на «высокой» стороне, кВ
	6
	10

	Коммутационный аппарат на вводе ВН (РЛНД)
	да
	нет

	Коммутационный аппарат на вводе НН
	ВР
	РЕ

	Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН
	ВА 57

	Токи фидеров, А
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5

	
	
	
	
	
	

	Учёт электроэнергии
	активный
	реактив
	актив-реактив
	нет

	Модель счётчика электроэнергии
	

	Трансформаторы тока
	

	Приборы контроля напряжения
	да
	нет

	Приборы контроля тока
	да
	нет

	Коробка испытательная переходная для счётчиков
	да
	нет

	Обогрев внутри электрошкафа
	да
	нет

	Освещение внутри электрошкафа
	да
	нет

	Уличное освещение (УО)
	да
	нет

	Линия УО
	в отдельном электрошкафу
	в основном электрошкафу

	Тип автоматического выключателя УО
	
	

	Ток автоматического выключателя УО, А
	

	Учёт электроэнергии на линии УО
	да
	нет

	Модель счётчика электроэнергии УО
	

	Наличие разрядников
	РВО
	ОПН
	нет

	Предохранители ПКТ
	да
	нет

	Прочие требования
	


