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Опросный лист КТП-ВЦ

Опросный лист   № _____     Количество_____ (______________________)

Заказчик__________________________________________________________
Контакты: email ______________________ тел.___________________________

Трансформаторная подстанция

	Напряжение подстанции ВН, кВ. (6 или 10)
	

	Мощность трансформаторной подстанции, кВА
	

	Тип силового трансформатора и схема соединения обмоток
	

	Количество трансформаторов в ТП
	


УВН трансформаторной подстанции:

	Тип УВН
	Шкаф «глухого ввода»
	Шкаф с выключателем нагрузки с предохранителями типа ПКТ
	Шкаф с вакуумным выключателем

	Номинальный ток, А
	
	
	


Тип шин (алюминий, медь) 
______________________________

РУНН трансформаторной подстанции:

1. ШНВ ______ шт.

	Коммутационный аппарат на вводе
	Тип
	ОПН
	РЕ
	BP
	ВА
	ABB
	СHINT
	Hyundai
	Другое

	
	Ток, А
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение:

стац./выкатн.(С/В)
	
	
	
	
	
	
	
	


Секционирование на стороне НН (да, нет) ______ 

Наличие АВР на стороне НН (да, нет) _______

        2. ШНС_____ шт.
	Коммутационный аппарат на секционировании
	Тип
	РЕ
	BP
	ВА
	ABB
	СHINT
	Hyundai
	Другое

	
	Ток, А
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение:

стац./выкатн.
(С/В)
	
	
	
	
	
	
	


   3. ШНЛ _______ шт.

	Коммутационный аппарат

отходящих 
линий
	Тип
	РЕ
	BP
	РПС
	ППВР
	ВА
	БПВ

	
	Исполнение: стац./выкатн.
(С/В)
	
	
	
	
	
	


	Ток (А) 
	1-ая секция
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6
	№7
	№8
	№9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№10
	№11
	№12
	№13
	№14
	№15
	№16
	№17
	№18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-ая секция
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6
	№7
	№8
	№9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№10
	№11
	№12
	№13
	№14
	№15
	№16
	№17
	№18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Тип шин (алюминий, медь) 
______________________________

	Ввод 0,4 кВ.
	Контроль напряжения и тока (да, нет)
	

	
	Учет электроэнергии (активный, реактивный)
	

	
	Марка счетчика
	

	Отходящая линия
	Контроль тока (да, нет)
	

	
	Учет электроэнергии (активный, реактивный) –да, нет (марка счетчика)
	

	
	Марка счетчика
	


Дополнительные требования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

