email: energo-progress@mail.ru

Тел: 8-910-362-12-84

Опросный лист  КТПНУ

Заказчик____________________________________________________

Ф.И.О. ответ-го лица   _______________________________________

Тел./факс___________________________________________________

Трансформаторная подстанция

| Тип трансформаторной подстанции (2БКТП, БКТП, КТПк, 2КТПк) |  |
| --- | --- |
| Исполнение по типу схемы (тупиковая, проходная) |  |
| Исполнение по типу ввода ВН (кабельный, воздушный) |  |
| Исполнение по типу выводов НН (кабельный, воздушный) |  |
| Напряжение подстанции ВН, кВ. (6 или 10) |  |
| Мощность трансформаторной подстанции, кВА. |  |
| Тип силового трансформатора и схема соединения обмоток |  |
| Количество трансформаторов в ТП |  |

УВН трансформаторной подстанции:

| Тип коммутационн ого аппарата на стороне ВН |  | РВО | ОПН | ПКТ | РВЗ | ВНА | BB/TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Секция |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия |  |  |  |  |  |  |
| Тип МПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (тип, кл.т, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка разъединителя РЛНД (РЛК) при воздушном вводе ( указать марку и кол-во) |  |

Общее количество камер, шт -  ________               Примечания:______

Наличие АВР на стороне ВН (да, нет) ______________ Примечания:______

РУНН трансформаторной подстанции:

Тип ячеек на стороне НН (ЩО-70, ЩРН) - ___________________________________________

| Коммутационный аппарат | Тип | ОПН | РЕ | BP | ВА | ABB | OEZ | Электрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |

Секционирование на стороне НН (да, нет)________

Наличие АВР на стороне НН (да, нет) _________________

| Коммутационный аппарат на секционировании I | Тип | РЕ | BP | ВА | ABB | OEZ | Электрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |

| Коммутационный аппарат отходящих линий | Тип | РЕ | BP | РПС | ППВР | ВА | БПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ток (А) | 1-ая секция | №1 _____ | №2 _____ | №3 _____ | №4 _____ | №5 _____ | №6 _____ | №7 _____ | №8 _____ | №9 _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №10 _____ | №11 _____ | №12 _____ | №13 _____ | №14 _____ | №15 _____ | №16 _____ | №17 _____ | №18 _____ |
|  | 2-ая секция | №1 _____ | №2 _____ | №3 _____ | №4 _____ | №5 _____ | №6 _____ | №7 _____ | №8 _____ | №9 _____ |
|  |  | №10 _____ | №11 _____ | №12 _____ | №13 _____ | №14 _____ | №15 _____ | №16 _____ | №17 _____ | №18 _____ |

Тип шин (алюминий, медь) -	______________________________

Наличие уличного освещения (да, нет) - _________________________

Наличие обогрева (да, нет) -	______________________________

| Ввод 0,4 кВ. | Контроль напряжения и тока(да, нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) |  |
|  | Марка счетчика |  |
| Отходящая линия | Контроль тока (да, нет) |  |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) –да, нет (марка счетчика) |  |
|  | Марка счетчика |  |

Требования

| Корпус трансформаторной подстанции (металл, сэндвич, бетон |  |
| --- | --- |
| Наличие коридоров обслуживания УВН (да, нет) размер - 1200, 1800, 2000, 2200, 2500 |  |
| Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет) размер-800, 1200, 1800, 2000 |  |
| Вентиляция трансформаторного отсека (естественная, принудительная) |  |
| Цвет фасада |  |
| Цвет дверей |  |
| Цвет крыши |  |

Дополнительные требования

Ввод УВН, РУНН - _________________________________________

Примечания:

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Должность:__________________   Подпись _______________  Ф.И.О______________________